М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

З А П О В Е Д

№ РД 09 - 1213/ 15.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Електрически машини и апарати за професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109  Електрически инсталации от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНЕТО И НАУКАТА

## УЧЕБНА ПРОГРАМА

### за задължителна професионална подготовка

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 - 1213/ 15.09.2006 г.

Учебен модул

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

# Професионално направление:

код № 522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код № 522010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код № 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

#### София‚ 2006 година

- ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният модул Електрически машини и апарати се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика, професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия Електротехник.

Учебното съдържание по модула  разкрива общото и специфичното в електротехническите съоръжения за производство, трансформация, разпределение  и консумация на електрическа енергия, тяхното устройство, принцип на действие и приложение.

Обучението по модул Електрически машини и апарати се основава на вече придобити знания и умения по учебни модули Електротехника, Електротехнически материали, Електроника, Електрически измервания, Електроенергетика и Електротехническо чертане.

Усвоените знанията и формираните уменията при обучението по модул Електрически машини и апарати са основа за изучаването на останалите учебни модули от специфичната професионална подготовка.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ МОДУЛ

Основната цел на обучението по модул Електрически машини и апарати е учениците  да придобият система от знания за различните електрически машини и апарати (конструкция, особености, приложение) и формират умения за пускане, спиране, реверсиране и регулиране оборотите на електрическите машини.

За постигане на основната цел на обучението трябва да се изпълнят следните подцели:

- познаване на устройството на електрическите машини и апарати, класификации, схеми и технически параметри;

- разбиране същността на явленията в електрическите машини и апарати, принципа на действие, работа при различно натоварване, характеристики.

- прилагане на установените норми и правила по техническа безопасност (ТБ),  хигиена и охрана на труда (ХОТ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

- реализиране на схеми за пускане, спиране, реверсиране и регулиране оборотите на електрическите машини;

- изпитване на електрически машини и апарати и анализиране на получените резултати.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за обучение по учебния модул Електрически машини и апарати и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации - 162 часа ( 90 часа теория и 72 часа практика).

Общият брой часове за модулно обучение по модул Електрически машини и апарати се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане целите на обучението ги разпределя на часове за нови знания,  упражнения, обобщения и посещения.

| № | Наименование на разделите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теоретични | Практически |
|  | Въведение | 1 | 2 |
| 1. | Електрически апарати | 20 | 6 |
| 2. | Трансформатори | 21 | 20 |
| 3. | Асинхронни машини | 16 | 22 |
| 4. | Синхронни машини | 10 | 6 |
| 5. | Постояннотокови машини Колекторни машини за променлив ток | 20 | 14 |
|  | Обобщениe | 2 | 2 |
|  | Общ брой часове: | 90 | 72 |

Въведение

- Общо представяне на модула, организация на учебното време

- Организация на работата в електротехническата лаборатория, запознаване с правилника за вътрешния ред и провеждане на практическите занятия.

- Инструктаж по ТБ, ХОТ и ПАБ.

Раздел 1. Електрически апарати

- Общи сведения за електрическите апарати – предназначение; видове; технически параметри; степен на защита; контактна, дъгогасителна и задвижваща система.

- Електрически апарати за ниско напрежение: лостови, пакетни и автоматични прекъсвачи; предпазители за ниско напрежение; бутонни прекъсвачи, контролери, контактори и релета; безконтактни апарати; резистори; електромагнитни изпълнителни механизми.

- Електрически апарати за високо напрежение: разединители; предпазители за високо напрежение; прекъсвачи; стъпални регулатори.

- Свързване и изпитване на електрически апарати.

Раздел 2. Трансформатори

- Принципно устройство, класификация и приложение.

- Принцип на действие.

- Конструкция на трансформаторите.

- Режими на работа (празен ход, товар, късo съединение) – определение, схема,  основни явления и характеристики.

- Изпитване на еднофазен трансформатор на празен ход, под товар и опит на късо съединение.

- Трифазни трансформатори. Паралелна работа на трансформаторите.

- Изпитване на трифазен трансформатор. Измерване  съпротивление на изолацията и на намотките.

- Определяне групите на сързване и начала и краища на намотките на трансформаторите.

- Автотрансформатори. Изпитване.

- Измервателни трансформатори.

- Специални трансформатори.

- Свързване на специални трансформатори.

Раздел 3. Асинхронни машини

- Принципно устройсво и действие.

- Предназначение и класификация.

- Конструкции на асинхронни двигатели (АД).

- Измерване съпротивлението на изолацията и на намотките.

- Режими на работа на АД - празен ход, товар, късо съединение.

- Вьртящ момент на АД. Характеристики. Загуби и коефицент на полезно действие.

- Определяне на начала и краища на намотките на трифазен АД. Свързване звезда и триъгълник.

- Пускане на АД – пусков ток, начини и схеми за ограничаването му.

- Регулиране на честотата на въртене на АД.   Реверсиране.   Спиране.

- Измерване на скоростта и хлъзгането на АД.

- Изпитване на трифазни АД. Опит на празен ход и късо съединение, характеристики и загуби.

- Еднофазен АД.

- Пускане на еднофазен АД. Пускане на трифазен АД в монофазна мрежа.

- Специални АД.

Раздел 4. Синхронни машини

- Принципно устройство и действие.

- Предназначение и класификация.

- Конструкция на синхорнните машини.

- Синхронни генератори (СГ), режими на работа, характеристики, паралелна работа.

- Видове изпитвания на СГ. Означаване на изводите. Номинални данни. Измерване на съпротивлението на намотките и изолацията. Опит на празен ход.

- Паралелна работа на СГ.

- Синхронни двигатели, режими на работа, характеристики. Пускане, спиране, реверсиране и регулиране на оборотите..

- Специални синхронни машини .

Раздел 5. Електрически машини за постоянен ток и колекторни машини

- Принципно устройство и действие, видове и предназначение.

- Конструктивни особености.

- Генератори за постоянен ток, видове, режими на работа, характеристики, паралелна работа.

- Изпитвания на постояннотокови генератори. Номинални данни. Измерване  съпротивлението на намотките и  на изолацията.

- Двигатели за постоянен ток. Режими на работа. Характеристики.

- Пускане, спиране, реверсиране , регулиране на оборотите на постояннотоков двигател.

- Микродвигатели за постоянен ток.

- Еднофазен сериен колекторен двигател. Универсален колекторен двигател. Изпитване.

Обобщения и посещения

Препоръчват се посещенията във фирми, които могат да покажат мястото  на електрическите машини и апарати в производството, пренасянето, разпределението и консумирането на електрическа енергия,  да се извършват тематично по раздели.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по  модул Електрически машини и апарати  учениците ще могат да:

- познават  констуктивните елементи на електрическите машини и апарати;

- разбират и анализират  явленията и процесите в електрическите машини и апарати, техните характеристики и поведение в експлоатационни условия;

- намират информация, свързана с електрическите машини и апарати;

- свързват схеми за пускане, спиране, реверсиране на електрически машини;

- изпитват електрически машини и апарати, отразяват получените резултати и правят изводи;

- спазват правилата по ТБ, ХОТ и ПАБ при работа в лабораторията;

- изградят професионални и личностни качества – сръчност, съобразителност, отговорност, комуникативност и работят в екип.

VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на придобитие от учениците знания и умения по модула се извършва чрез провеждането на  пет теоретични  и  три практически теста съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ТТ1, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 1., се проверяват и оценяват знанията на учениците по следните критерии:

- познаване на електрическите апарати, тяхното устройство, предназначение, видове и технически параметри;

- разпознаване на електрическите апарати за ниско и високо напрежение;

- избиране на електрически апарати  по номинални технически параметри.

Чрез ТТ2 и ПТ1, които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 2., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- описване  устройството и принципа на действие на трансформаторите и разчитане техническите им параметри;

- проверяване  състоянието на изолацията  и измерване съпротивлението на намотките, определяне  началата и краищата им;

- описване конструкцията и обясняване действието на  специалните трансформатори;

- описване режимите на работа на трансформаторите;

- изследване на трансформатори и определяне коефициента на трансформация, отразяване и анализиране на получените резултати;

- спазване изискванията по охрана на труда, ТБ и ПАБ за работа с електротехнически съоръжения.

Чрез ТТ3 и ПТ2 , които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 3., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- описване устройството и принципа на действие на трифазен АД;

- измерване съпротивлението на изолацията и на намотките;

- определяне началата и краищата на намотките на трифазен АД;

- свързване на трифазен АД – в звезда и триъгълник;

- пускане, спиране и реверсиране на трифазен  АД;

- изпитване на трифазен АД, отразяване и анализиране на получените резултати;

- описване устройството и принципа на действие на еднофазен асинхронен двигател;

- пускане, спиране и  реверсиране на еднофазен АД;

- пускане на трифазен АД в монофазна мрежа;

- спазване изискванията по ТБ, ХОТ и ПАБ.

Чрез ТТ4, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 4., се проверяват и оценяват знанията на учениците по следните критерии:

- познаване и описване устройството и принципа на действие на синхронните  машини(СМ);

- познаване  видовете СМ и техните особености;

- описване начините на пускане и регулиране оборотите на СМ;

- описване режимите на работа на СМ;

- обясняване условията за паралелна работа на СМ.

Чрез ТТ5 и ПТ3, които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 5., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- познаване и описване устройството, принципа на действие на постояннотоковите машини  и колекторни двигатели;

- описване видовете постояннотоковите гнератори според възбуждането им, техните характеристики и паралелна работа;

- описване видовете постояннотоковите и колекторни двигатели, техните характеристики и приложение;

- познаване начините на пускане, регулиране на оборотите и реверсиране на постояннотоковите  и колекторни двигатели;

- изпитване на постояннотоковите машини, отразяване и анализиране на получените резултати;

- спазване изискванията по ТБ, ХОТ и ПАБ.

Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на петте теоретични и трите практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Брой часове: 162 часа ( 90 часа теория и 72 часа практика)

От тях часове за оценяване: 18 часа.

Максимален брой точки за модула : 100

| № | РАЗДЕЛИ | Общ брой час. | Оценяване |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т. | Пр. | Теоретични тестове | Практически тестове | Час. оцен. |
|  |  |  |  | Код | Часове | Тежест % | Код | Часове | Тежест % |  |
|  | Въведение | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Електрически апарати | 20 | 6 | ТТ1 | 1 | 10 | - | - | - | 1 |
| 2. | Трансформатори | 21 | 20 | ТТ2 | 1 | 10 | ПТ1 | 4 | 15 | 5 |
| 3. | Асинхронни машини | 16 | 22 | ТТ3 | 1 | 15 | ПТ2 | 4 | 15 | 5 |
| 4. | Синхронни машини | 10 | 6 | ТТ4 | 1 | 5 | - | - | - | 1 |
| 5. | Постояннотокови машини Колекторни машини за променлив ток | 20 | 14 | ТТ5 | 2 | 15 | ПТ3 | 4 | 15 | 6 |
|  | Обобщениe | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общ брой часове: | 90 | 72 | - | 6 | 55% | - | 12 | 45% | 18 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:

| Брой точки | 50,00-65,00 | 65,10-82,00 | 82,10-92,00 | 92,10 -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Среден (3) | Добър (4) | Мн.добър (5) | Отличен (6) |

VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Надя Петровска – ПГСАГ, Плевен

2. инж. Венцислав Кирилов – ПГСАГ, Плевен

VІІІ. ЛИТЕРАТУРА

- Николова Е., Електрически машини и апарати, “Просвета”,  2003

- Личев А., Електрически машини и апарати, , “ Техника”, 1991

- Божилов Г., Електромеханични устройства, “ Техника”, 1991

- Ваклев И.,Лабораторна практика по електрически машини и апарати “ Техника”, 1992

5. Асса,Ж., И.Топалова. Електрически машини, трансформатори и апарати, ч. І – ІІ. ТЕХНИКА, 1992

6. Асса,Ж., И.Топалова, Х.Домбазян, В.Пиперов, В.Асев. Електрически машини, трансформатори и апарати, ч. І – ІV, С., 2006