МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка

по

учебен модул

ПРАКТИКА  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1934/15.12.2008 г.

Професионално направление:

код  522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код  522010  ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код  5220109  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

София, 2008 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният модул Практика по специалността се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код 522010 Електротехник, професионално направление код 522 Електротехника и енергетика, специалност код 5220109 Електрически инсталации.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Електротехник, трета степен на професионална квалификация.

Обучението по модул Практика по специалността се основава на придобитите знания и умения в часовете по Електротехника, Електроенергетика, Електротехнически материали, Електротехническо чертане, Електрически машини и апарати, Електрически измервания, Електрически инсталации в сгради, Осветление, Промишлени инсталации, Защитни и специални инсталации, Електрически мрежи, Експлоатация и ремонт, Обработка на материалите, Заваряване, Лабораторна практика по електрически измервания.

Формираните професионални компетентности чрез обучението по модула са основа за успешната адаптация при професионалната реализация на завършилите средно професионално образование.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕБНИЯ МОДУЛ

Обучението по Практика по специалността има за цел чрез усвояване на предвидените в програмата знания и умения учениците да придобият необходимите за упражняване на професията компетентности:

– познаване и използване на лични предпазни средства, прилагане на основните правила за безопасна работа на работното място;

– организиране на безопасна работа на група изпълнители;

– разчитане и използване на електротехническа документация – наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми, проспекти;

– правилен избор и съхранение на електротехнически материали, електронни елементи, механични и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;

– изпълнение на типични електротехнически операции, свързани с изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електрически машини и апарати, въздушни мрежи и електрически уредби, кабелни линии, електрически инсталации.

Постигането на целта изисква интензивна самостоятелна работа на учениците за решаване на фронтални, групови и самостоятелни задачи.

Оценяването на постиженията на учениците се препоръчва да става чрез подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на професията/специалността (устна обосновка, решаване на задачи с примери от практиката, тестове и др.).

За качеството на подготовката по предмета е необходимо обучението да се провежда в работилница с подходящи средства за обучение (схеми, табла образци и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за обучение по модула Практика по специалността и разпределението им по учебни години и срокове е записан в учебния план за професията и специалността:

ХІII клас: практика – 186 часа,  общо  186 часа.

Конкретното място на модула в рамките на учебната година се определя с графика за обучение по специалността, който се утвърждава от директора на училището в началото на всяка учебна година.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане на целите на обучението ги разпределя на часове за формиране на първични умения за изпълнение на похвати, операции и видове работи; за формиране и усъвършенстване на производствени умения и навици; за контрол и оценка на степента на постигнатото; за комплексна работа; за учебни екскурзии и практикуми.

| № | Наименование на разделите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уводно занятие | 6 |
| 2. | Контрол и диагностика на електрически инсталации в сгради (осветителна инсталация и промишлени инсталации) | 36 |
| 3. | Контрол и диагностика на комутационни апарати за ниско напрежение (НН) | 12 |
| 4. | Контрол и диагностика на разединители и прекъсвачи за високо напрежение (ВН) | 12 |
| 5. | Контрол и диагностика на електрически мрежи (въздушни мрежи до 24 кV и кабелни мрежи) | 24 |
| 6. | Контрол и диагностика на електрически захранващи мрежи в производствен цех | 18 |
| 7. | Контрол и диагностика на трансформатори за НН и ВН | 12 |
| 8. | Контрол и диагностика на защитни инсталации | 12 |
| 9. | Контрол и диагностика на електрически двигатели | 18 |
| 10. | Контрол и диагностика на автоматични системи за управление и електрозадвижването на производствените механизми | 30 |
| 11. | Комплексна работа | 6 |
| Общ брой часове за ХІІІ клас: | 186 |

Раздел 1. Уводно занятие

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). | 3 |
| 1.2 | Запознаване с Правилника за вътрешния ред в работилницата, съоръженията в нея, електрическото захранване и електрическите табла. | 3 |

# Раздел 2. Контрол и диагностика на електрически инсталации в сгради (осветителна инсталация и промишлени инсталации)

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация на контролната дейност. Видове повреди и причини за възникването им. | 6 |
| 2.2 | Методи за откриване и отстраняване на повреди. Специфични изисквания по ЗБУТ. | 6 |
| 2.3 | Комплексна дейност по диагностика и контрол на осветителни инсталация в базово предприятие или учебна работилница. | 9 |
| 2.4 | Комплексна дейност по диагностика и контрол на промишлени инсталация в базово предприятие или учебна работилница. | 9 |
| 2.5 | Практически тест 1 | 6 |

Раздел 3. Контрол и диагностика на комутационни апарати за ниско напрежение (НН)

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Видове повреди, причини за възникването им. | 6 |
| 3.2 | 0ткриване и отстраняване. ЗБУТ при експлоатация и ремонт. | 6 |

Раздел 4. Контрол и диагностика на разединители и прекъсвачи за високо напрежение (ВН)

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Особености при експлоатация и ремонт на комутационни апарати за ВН. | 6 |
| 4.2 | Повреди, причини за възникването им, ремонт. Специфични изисквания по ЗБУТ. | 6 |

Раздел 5. Контрол и диагностика на електрически мрежи (въздушни мрежи до 24 кV и кабелни мрежи)

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Контролна дейност – поддръжка на въздушните мрежи, обходи и ревизии, проверка на заземленията. Документация. ЗБУТ. | 3 |
| 5.2 | Видове повреди, причини за възникването им, откриване и ремонт. ЗБУТ. | 3 |
| 5.3 | Видове повреди и причини за възникване. Определяне на мястото на повредата в силови кабели. | 3 |
| 5.4 | Ремонт. Мерки за предотвратяване на повреди в кабелни линии. Специфични изисквания по ЗБУТ. | 3 |
| 5.5 | Комплексна дейност по откриване и отстраняване на повреди на обект или в учебна работилница | 6 |
| 5.6 | Практически тест 2 | 6 |

Раздел 6. Контрол и диагностика на електрически захранващи мрежи в производствен цех

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Откриване на повреди и ремонт на шинопроводи. Експлоатация. Изисквания по ЗБУТ. | 6 |
| 6.2 | Откриване на повреди и ремонт на електроразпределителни табла. Експлоатация. Изисквания по ЗБУТ. | 6 |
| 6.3 | Комплексна дейност по откриване на повреди и ремонт в базово предприятие или учебна работилница. | 6 |

Раздел 7. Контрол и диагностика на трансформатори за НН и ВН

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Видове повреди. Методи за откриване. Ремонт на трансформатори НН и ЗБУТ. | 3 |
| 7.2 | Особености на ремонта на трансформатори ВН и ЗБУТ. | 3 |
| 7.3 | Комплексна дейност за откриване на повреди и ремонт на трансформатори в базово предприятие или учебна работилница. | 6 |

Раздел 8. Контрол и диагностика на защитни инсталации

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Откриване на повреди и ремонт. Експлоатация. Изисквания по ЗБУТ. | 6 |
| 8.2 | Комплексна дейност по откриване на повреди и ремонт в базово предприятие или учебна работилница | 6 |

Раздел 9. Контрол и диагностика на електрически двигатели

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Видове повреди, причини за възникването им. Методи за откриване на повреди. ЗБУТ. | 6 |
| 9.2 | Ремонт и възстановяване на намотки. Ремонт на механична част. ЗБУТ. | 6 |
| 9.3 | Комплексна дейност по откриване на повреди и ремонт в базово предприятие или учебна работилница | 6 |

Раздел 10. Контрол и диагностика на автоматични системи за управление и електрозадвижването на производствените механизми

| № | Наименование на темите в раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Видове повреди, причини за възникването им. | 6 |
| 10.2 | Методи за откриване на повреди на автоматични системи за управление на електрозадвижването. ЗБУТ. | 6 |
| 10.3 | Методи за откриване на повреди на електрозадвижването на производствените механизми. ЗБУТ. | 6 |
| 10.4 | Комплексна дейност по откриване на повреди и ремонт в базово предприятие или учебна работилница | 6 |
| 10.5 | Практически тест 3 | 6 |

Раздел 11. Комплексна работа

Комплексни дейности в базово предприятие или учебна работилница за откриване на повреди в различни електротехнически съоръжения и извършване на ремонт.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по модул Практика по специалността обучаваният ще умее да изпълнява типични за електротехника операции, свързани с изработване, техническо обслужване, диагностика, ремонт и изпитване на електротехническо обзавеждане, като:

– разпознава основните конструкции на използваното обзавеждане, в т.ч. възли, детайли, подходящи материали и участва в разработването на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;

– разпознава, описва и извършва основните технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, за монтаж на цялото изделие, както и за демонтажа му и необходимите изпитвания;

– разпознава, описва и участва в извършване на монтаж и демонтаж на въздушни и кабелни електрически мрежи, като се съобразява със собствените си отговорности и тези на другите членове в работната група;

– разпознава най-често срещаните повреди в електротехническите съоръжения, инсталации и уредби, причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване и използва подходящи материали, инструменти и машини.

– анализира условията за работа за ефективно изпълнение на необходимите дейности по работни места, разпределя работата и отговорностите между членовете в работната група и осигурява спазване на нормативните документи.

VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения по модула се извършва чрез провеждането на три практически (ПТ) теста, съгласно таблицата за оценяване.

Чрез  ПТ1, който се провежда  след приключване на обучението по Раздел 2. Контрол и диагностика на електрически инсталации в сгради, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- познават елементите на електрическите инсталации;

- разчитат електрически инсталации в административни и промишлени сгради;

- разработват техническа документация на електрически инсталации;

- избират елементи на електрическите инсталации по зададени критерии;

- разпознават най-често срещаните повреди в електротехническите  инсталации и уредби, причините за тях, средствата за контрол и диагностика;

- използват техническата терминология.

Чрез ПТ2,   който се провежда след приключване на обучението по Раздел 5. Контрол и диагностика на електрически мрежи, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- описват дейностите при  монтаж и демонтаж на въздушни и кабелни електрически мрежи, като се съобразява със собствените си отговорности и тези на другите членове в работната група;

- разпознава най-често срещаните повреди в електрическите мрежи;

- причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване и използва подходящи материали, инструменти и машини.

- анализират условията за работа за ефективно изпълнение на задачата;

- необходимите дейности по работни места, разпределя работата и отговорностите между членовете в работната група и осигурява спазване на нормативните документи.

Чрез ПТ3, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 10. Контрол и диагностика на автоматични системи за управление и електрозадвижването на производствените механизми, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- познават предназначението,  видовете, устройството  и елементите на автоматичните системи за управление на електрозадвижването;

- разчитат основните параметри и технологичните изисквания към електрообзавеждането на производствените механизми;

- разчитат типовете възли от схеми на управление на електрическите двигатели;

- обясняват  принципа на действие на схемите на електрозадвижване на производствени механизми при различни режими на работа;

- разчитат и преобразуват схеми за управление на производствени механизми;

- използват познати от електробзавеждането закономерности и зависимости;

- разпознават най-често срещаните повреди в релейно-контакторните схеми  за управление на производствени механизми, причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване;

- спазване изискванията по ЗБУТ.

Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на три практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб (2)”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение чрез модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул:  Практика по специалността

Брой часове:  186 часа

От тях часове за оценяване:  18 часа

Максимален брой точки за модула :  100

| № | РАЗДЕЛИ | Общ брой часо-ве | Оценяване |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретични тестове | Практически тестове | Брой часове за оце- ня-ване |
|  |  |  | Код | Часо ве | Тежест % | Код | Часо ве | Тежест % |  |
| 1. | Уводно занятие | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Контрол и диагностика на електрически инсталации в сгради /осветителна инсталация и промишлени инсталации/ | 36 | – | – | – | ПТ1 | 6 | 30 | 6 |
| 3. | Контрол и диагностика на комутационни апарати за НН | 12 | – | – | – |  |  |  |  |
| 4. | Контрол и диагностика на разеденители и прекъсвачи за ВН | 12 | – | – | – |  |  |  |  |
| 5. | Контрол и диагностика на електрически мрежи /въздушни мрежи до 24 кV и кабелни мрежи/ | 24 | – | – | – | ПТ2 | 6 | 30 | 6 |
| 6. | Контрол и диагностика на електрически захранващи мрежи в производствен цех | 18 | – | – | – |  |  |  |  |
| 7. | Контрол и диагностика на трансформатори за НН и ВН | 12 | – | – | – |  |  |  |  |
| 8. | Контрол и диагностика на защитни инсталации | 12 | – | – | – |  |  |  |  |
| 9. | Контрол и диагностика на електрически двигатели | 18 | – | – | – |  |  |  |  |
| 10. | Контрол и диагностика на автоматични системи за управление и електрозадвижването на производствените механизми | 30 | – | – | – | ПТ3 | 6 | 40 | 6 |
| 11. | Комплексна работа | 6 |  |  | – |  |  |  |  |
| Общо: | 186 | – |  |  |  | 18 | 100 | 18 |

Забележка:

Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:

| Брой точки | 50,00-65,00 | 65,10-82,00 | 82,10-92,00 | 92,10 -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Среден (3) | Добър (4) | Мн.добър (5) | Отличен (6) |

VІІ. ЛИТЕРАТУРА

Технологична и конструктивна документация, свързани с конкретна работа, правилници, наредби, проспекти, стандарти и др.

VІІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1.инж. Дияна Николова – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево

2.инж. Даниела Димова – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево