М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

З А П О В Е Д

№ РД 09 - 1220/ 15.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Осветление за професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109  Електрически инсталации от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

### за задължителна професионална подготовка

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 - 1220/ 15.09.2006 г.

Учебен модул

ОСВЕТЛЕНИЕ

# Професионално направление:

код № 522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код № 522010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код № 5220109   ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

#### София‚ 2006 година

І ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният модул Осветление се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професии код № 22010 Електротехник,  специалност код № 5220109 Електрически инсталации .

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия Електротехник.

Учебният модул включва теоретични знания за електрическата светлина, светлинните източници, осветителните тела, осветителните уредби и светлотехнически изчисления и практически умения за монтаж, експлоатация и ремонт на осветителни уредби.

Обучението по модул Осветление се основава на  вече придобити знания и умения по учебни модули Електротехника, Електроника, Електротехнически материали, Електротехническо чертане, Електрически измервания и надгражда знанията по модул Електрически инсталации в сгради.

Формираните знания и умения при обучението са необходима основа за изучаване на останалите учебни модули от Специфичната професионална подготовка.

##### ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ МОДУЛ

Основна цел на обучението по модул Осветление е учениците да усвоят система от знания  за светлинните източници, осветителните уредби и изпълнението им съгласно действащите нормативни документи в отрасъла и практически умения за изпълнение и обслужване на осветителните уредби.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- прилагане установените норми и правила по техническа безопасност (ТБ), хигиена и охрана на труда (ХОТ), пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

- познаване основните светлинни величини, светлинни свойства на материалите, характеристиките на светлинните източници;

- описване и различаване електрическите източници на светлина, принципното им устройство и действие;

- разчитане технически параметри на светлинните източници, пусково регулираща апаратура и ги сравняват;

- описване и класифициране на осветителни тела и извършване светлотехнически изчисления;

- избиране и монтиране на лампи и осветителни тела;

- познаване и разчитане схеми на осветителни инсталации;

- разбиране изпълнението на връзки в разклонителни кутии при осветителни инсталации и съставяне на схеми по задание;

- познаване изискванията при изпълнение на осветителните уредби;

- изпълнение, анализиране и съставяне на схеми на електрически уредби по задание;

- описване и осъществяване контрол и проверка на вериги за осветление и отстраняване на проявени неизправности.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за обучение по учебния модул Осветление и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109 Електрически инсталации – ХІ клас, 144 часа.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Осветление се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят на  часовете. За всяка тема е посочен примерен брой часове.

За постигане на целите на обучение учителите могат да променят броя на часовете за темите в рамките на общия брой часове за раздела, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.

| № | Наименование на разделите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основни понятия в осветителната техника | 12 |
| 2. | Електрически източници на светлина | 28 |
| 3. | Осветителни тела | 16 |
| 4. | Осветителни уредби | 76 |
| 5. | Светлотехнически изчисления | 12 |
|  | Общ брой часове: | 144 |

###### Тематичен план

| № | Наименование на разделите и темите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
|  |  | раздел | тема |
| 1. | Основни понятия в осветителната техника | 12 |  |
| 1.1 | Уводно занятие; Инструктаж по ТБ, ХОТ, ПАБ и до лекарска помощ. Запознаване с правилника за вътрешния ред – обзавеждане на работилницата, разположение на съоръженията, електрическо захранване и електрически табла. |  | 2 |
| 1.2 | Същност на светлината. Начини на светлинно излъчване. Основни закони на температурно излъчване. Светлинни свойства на материалите. Анализ. |  | 4 |
| 1.3 | Светлинни величини и съотношение между тях. Особености на зрителния процес. Фотоизмервателни апарати. |  | 4 |
| 1.4 | Обобщение и систематизация. |  | 1 |
| 1.5 | Теоретичен тест 1 (ТТ1) |  | 1 |
| 2. | Електрически източници на светлина | 28 |  |
| 2.1 | Видове електрически източници на светлина. Физикално обяснение на електролуминесценцията. Характеристика на лампите със светещи газове. |  | 2 |
| 2.2 | Лампи с нажежаема жичка. Устройство и принцип на действие. Класификация. Предимства и недостатъци. Технически параметри. Избор, монтаж и свързване. |  | 4 |
| 2.3 | Дъгови лампи. Принципно устройство и действие. Класификация. Технически параметри. Свързване и приложение. |  | 2 |
| 2.4 | Лампи със светещи разредени газове. Принципно устройство и действие. Класификация. Технически параметри. Свързване. |  | 2 |
| 2.5 | Луминесцентни лампи. Принципно устройство и действие на стартерна схема. Пусково регулираща апаратура. Класификация. Технически параметри. Схема на свързване. Избор на пусково регулираща апаратура. |  | 4 |
| 2.6 | Предимства и недостатъци на луминесцентни лампи. Схемни решения за отстраняване на недостатъците. Изпълнение. |  | 8 |
| 2.7 | Електрически лампи с метални пари. Устройство, принцип на действие, технически параметри, видове. Схеми на свързване. Избор на пусково регулираща апаратура. |  | 8 |
| 3. | Осветителни тела | 16 |  |
| 3.1 | Елементи на осветителните тела, обща класификация. Основни параметри. Условни означения. Осветителни тела на лампи с нажежаема жичка ( стенни аплици, плафониери и висящи) и луминесцентни лампи. Монтаж. |  | 4 |
| 3.2 | Промишлени осветителни тела. Конструктивни особености. Осветителни тела на носещи въжета, начин на монтаж. Прожектори, избор, приложение. |  | 4 |
| 3.3 | Производствена екскурзия: Посещение на промишлено предприятие. Дейности: запознаване със схемата на захранване; място на ел.табла; оборудване; начин на монтаж; вид инсталация; осветителни тела-начин на монтаж; запознаване с електротехническия персонал и разговор свързан с експлоатацията. |  | 4 |
| 3.4 | Обобщение и систематизация. |  | 1 |
| 3.5 | Теоретичен тест 2 (ТТ2) Практически тест 1 (ПТ1) |  | 2 1 |
| 4. | Осветителни уредби (ОУ) | 76 |  |
| 4.1 | Общи сведения и изисквания за осветителните уредби. Системи на осветление. Видове осветление. Заземяване и зануляване на осветителните уредби. Ел. монтажни инструменти. Електроинсталационни изделия, комутационни и защитни апарати, монтаж. |  | 8 |
| 4.2 | Схеми с по-висока сложност на изпълнение на инсталационни прекъсвачи и лихтбутони. Осъществяване на връзка с апартаментно и етажно табло. Схеми на инсталационни прекъсвачи - скрита инсталация в тръби и открита инсталация в канали. Схема на стълбищно осветление с автомат и кръстати прекъсвачи – скрита в тръби и мостов проводник. Прозвъняване на електрически вериги. |  | 24 |
| 4.3 | Откриване и отстраняване на повреди в ОУ |  | 4 |
| 4.4 | Монтаж на ОУ в промишлени сгради: лампи с метални пари и светещи разредни газове. луминесцентни лампи (Три лампова схема за компенсиране на стробоскопичния ефект управлявана с контактор). Техническа диагностика и ремонт. |  | 8 |
| 4.5 | ОУ в клубове, зрелищни и спортни сгради. Изисквания. |  | 4 |
| 4.6 | Изисквания при изпълнение на външно и рекламно осветление. Осветление на открити площи. |  | 4 |
| 4.7 | Изисквания при изпълнение на аварийно и евакуационно осветление. |  | 4 |
| 4.8 | Наблюдение на ОУ на обществена сграда (театър, музей, изложбена зала, прожекторно осветление, спортни зали) |  | 4 |
| 4.9 | Монтаж на ОУ на строителен обект |  | 8 |
| 4.10 | Обобщение и систематизация. |  | 4 |
| 4.11 | Практически тест 2 (ПТ2) |  | 4 |
| 5. | Светлотехнически изчисления | 12 |  |
| 5.1 | Методи за пресмятане |  | 8 |
| 5.2 | Решаване на самостоятелна задача |  | 2 |
| 5.3 | Практически тест 3 (ПТ3) |  | 2 |
|  | Общ брой часове: | 144 |

Препоръчва се работа със справочна литература, посещения във фирми, които могат да покажат съвременна осветителна техника в производствени, битови и обществени сгради.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по модул Осветление учениците ще могат да:

- обясняват и прилагат изискванията по ХОТ, ТБ и ПАБ;

- дефинират основни понятия свързани със светлинните величини, светлинните източници и осветителни тела;

- описват, обясняват и сравняват светлинните източници, осветителни тела и електрически уредби;

- избират, монтират и свързват осветителни тела;

- съставят и изпълняват схеми на осветителни уредби по задание;

- познават и прилагат изискванията при изпълнение на осветителните уредби;

- контролират и проверяват вериги в осветителните уредби;

- прилагат самостоятелно подходяща методика при изчисляване на осветителни уредби;

- работят  самостоятелно с действащите  нормативни документи;

- ползват техническа и справочна литература;

- прилагат постиженията в областта на осветителната техника;

- изградят професионални и личностни качества – сръчност, съобразителност, отговорност, комуникативност и умение за работа в екип.

VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения по модула се извършва чрез провеждането на  два теоретични (ТТ)  и  три практически (ПТ) теста съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ТТ1, който се провеждат след приключване на обучението по Раздел 1.,    се проверяват и оценяват знанията на учениците по следните критерии:

- познаване на основните светлинни величини;

- познаване светлинните свойства на материалите и извършване на анализ;

- познаване правилата по ТБ и оказване на първа помощ .

Чрез ТТ2 и ПТ1, които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 2. и Раздел 3., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- познаване   видовете лампи, осветителни тела и принцип на действие;

- сравняване на техническите параметри;

- избиране на лампи, осветителни тела и пусково регулираща апаратура по зададени параметри.

Чрез ПТ2, който се провежда след приключване на обучението по Раздел 4., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- разчитане на схеми по техническа документация;

- изпълнение на връзки в разклонителни кутии;

- съставяне на схеми по задание;

- откриване на повреди в ОУ;

- извършване на ремонти в ОУ;

- монтиране на елементи от ОУ;

- познаване и приложение изискванията при изпълнение на ОУ.

Чрез ПТ3, който се провежда  след приключване на обучението по Раздел 5., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- пресмятане на ОУ;

- избиране и прилагане на подходяща методика за пресмятане на ОУ;

- използване на справочна литература.

Правила за оценяване:

1.Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2.Оценката за модула се формира от оценяването на два теоретични и три практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул: ОСВЕТЛЕНИЕ

Брой часове: 144 часа

От тях часове за оценяване: 10 часа.

Максимален брой точки за модула : 100

| № | РАЗДЕЛИ | Общ брой час. | Оценяване |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретични тестове | Практически тестове | Час. оцен. |
|  |  |  | Код | Часо-ве | Тежест % | Код | Часо-ве | Тежест % |  |
| 1. | Основни понятия в осветителната техника | 12 | ТТ1 | 1 | 10 | - | - | - | 1 |
| 2. | Електрически източници на светлина | 28 | ТТ2 | 2 | 20 | ПТ1 | 1 | 10 | 3 |
| 3. | Осветителни тела | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осветителни уредби | 76 | - | - | - | ПТ2 | 4 | 50 | 4 |
| 5. | Светлотехнически изчисления | 12 |  |  |  | ПТ3 | 2 | 10 | 2 |
| Общо: | 144 |  | 3 | 30% |  | 7 | 70% | 10 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:

| Брой точки | 50,00-65,00 | 65,10-82,00 | 82,10-92,00 | 92,10 -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Среден (3) | Добър (4) | Мн.добър (5) | Отличен (6) |

##### VІ.АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

- инж. Светла Радомирска – ПГСАГ, Плевен

- инж. Пепа Железарска – ПГСАГ, Плевен

##### VІІ. ЛИТЕРАТУРА

- Петков Л., Електроматериалознание, електрически уредби и електрическо осветление с проектиране, “Техника”, 1984

- Авторски колектив, Справочник на енергетика , ”Техника”, 2001

- Наредба 3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

- Наредба 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

- Авторски колектив, Наръчник по осветителна техника, І и ІІ том, “Техника”

- Подходящи каталози за осветителна техника и  Интернет